Документация аукциона в электронной форме

№ 34013/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров

(далее – документация о закупке)

Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона

Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника

Форма технического предложения участника

Форма сведений о квалифицированном персонале участника

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона

Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки

Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора

Приложение 3.3: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса

Приложение 3.4: Рекомендуемая форма протокола разногласий

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению конкурентных закупок

АО «ПКС»

_____________________ А.А. Старостин

«__»__________2026 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона

| № п/п | Параметры закупки | Условия закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения закупки | Аукцион в электронной форме № 34013/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ |
| 1.2 | Предмет закупки | На право заключения договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Сведения о наименовании закупаемых услуг, их количестве (объеме), ценах за единицу работ (при необходимости), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках услуг, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой работы потребностям заказчика, место, условия и сроки оказания работ, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 документации о закупке. |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены. |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Предоставление национального режима при осуществлении закупки | Не установлено. Осуществляется закупка работ, услуг, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2026 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 1.8 | Квалификационные требования к участникам закупки | Не предусмотрены |
| 1.9 | Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности | Изменение количества предусмотренного договором объема работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.10 | Выбор победителя | По итогам закупки определяется один победитель. |
| 1.11 | Количество договоров и их виды | По итогам закупки заключается один договор на выполнение работ. |
| 1.12 | Особые условия заключения и исполнения договора | Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», постановлений Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1633 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта», от 8 октября 2020 г. № 1635 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию» в целях обеспечения допуска персонала на объекты ОАО «РЖД» при заключении договора участник предоставляет сведения о задействованном (привлеченном) персонале с указанием ФИО, даты рождения, ИНН, СНИЛС, реквизитов паспорта гражданина Российской Федерации, по форме приложения № 1.3 к документации о закупке «Форма сведений о квалифицированном персонале участника». |
| 1.13 | Приложения | - Техническое задание - Проект договора - Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: форма заявки участника; форма технического предложения участника. Форма сведений о квалифицированном персонале участника |

Приложение № 1.1

к документации о закупке

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых услуг, их количество (объем), цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги |  | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2) | Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 |  | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| - Обслуживание кондиционеров |  | 95.22.10.243 | Не установлен |  | ед | 110 | 4 300,90 | 528000,00 | 644 160,00 |
| - Ремонт кондиционеров* |  |  |  |  | усл. ед | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 400,00 |
| *Под условной единицей понимается общий лимит суммы на услуги по ремонту кондиционеров, единичные расценки установлены в приложении к техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора (лота) без учета НДС |  | 598 000,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), с учетом всех налогов, включая НДС, руб. |  | 729 560 (семьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора цены единицы услуги включая информацию о расходах участника |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о закупке услуг, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все расходы Исполнителя по оказанию услуг, в том числе все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС |  | 22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  |  | - СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; - СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха» - Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №782Н. |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги |  |  | Перечень подлежащих ремонту и обслуживанию кондиционеров: KSGUZAN1/KSRU21HZA, KENTATSU KSGH26HFA, KENTATSU KSGS35HFA, KENTATSU KSGC53HFA, DENKO DU-12, Zanussi Barocco ZACS-24HB/N1, Zanussi Barocco ZACS-09HB/N1, Zanussi Barocco ZACS-12HM/N1, Zanussi Barocco ZACS-18HB/N1, MIDEA MSE, BALLU ECO SMART, Обслуживание кондиционеров включает в себя следующий перечень услуг: - осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет поломок, механических повреждений и некорректной работы; - осмотр креплений, ограждений и конструкций кондиционера на предмет поломок и механических повреждений; - проверка кондиционера на функционирование со снятием рабочих характеристик; - чистка воздушных фильтров; - очистка основных узлов кондиционера от загрязнений; - проверка отсутствия утечек хладагента; - сезонная перерегулировка режимов работы кондиционера или сезонная консервация (расконсервация) оборудования; - консультация представителей заказчика по вопросам эксплуатации оборудования; - проверка работы компрессора по шуму и нагреву, дренажного трубопровода, дренажного поддона; - проверка исправности обогревателя дренажа, нагревателя картера компрессора, устройства зимнего пуска, термоизоляции хладоновых трубопроводов, синхронности работы ПДУ и контроллера кондиционера; - восстановление теплообменных характеристик конденсатора; - восстановление теплообменных характеристик испарителя; - проверка работы механического привода выходных жалюзи; - очистка лопастей крыльчаток вентиляторов от загрязнений; - проверка датчика испарителя, системной индикации и режимов работы кондиционера, наличия кодов системных ошибок микрокомпьютера, элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, прочности крепления клемм и контактов питающего и межблочного кабелей, соответствия электропитания требованиям изделия, сопротивления обмоток двигателей вентиляторов, сопротивления обмоток двигателя компрессора, сопротивления заземления; - проверка исправности приёмника инфракрасных лучей и светоизлучающего диода, источников питания ПДУ, работы настенного пульта управления, работы выносного датчика комнатной температуры. Перечень и стоимость услуг, оказываемых исполнителем при выполнении ремонта кондиционеров определена в Перечне услуг по ремонту (приложение № 1 к Техническому заданию) Стоимость запасных частей входит в стоимость услуг по выполнению ремонта. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности услуги |  |  | Оказываемые услуги должны отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. Исполнитель должен обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, промышленной, пожарной и электробезопасности, а также мероприятий по охране труда, окружающей среды и санитарно-гигиенических норм. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (II-III группа по электробезопасности). |  |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству услуги |  |  | Применять качественные материалы, комплектующие, запасные части и обеспечивать надлежащее техническое исполнение. Устранять недостатки в результатах услуг, допущенные по вине работников Исполнителя, своими силами и за свой счет. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты оказания услуг или о нецелесообразности продолжения оказания услуг. В случае повреждения Исполнителем систем, переданных на техническое обслуживание, за свой счет устранить повреждения в пределах утвержденных Сторонами сроков. Гарантировать качество и сроки оказываемых услуг. Срок гарантии на оказанные услуги по техническому обслуживанию систем составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах. Срок гарантии на оказанные услуги по ремонту систем составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах. В период гарантийного срока устранять в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты передачи оборудования Заказчика, недостатки за свой счет, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию систем, если недостатки вызваны некачественным оказанием услуг. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта кондиционеров, Заказчиком не возмещаются. |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место оказания услуг | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 52 (билетные кассы) – 2 шт.; г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а (административное здание и нежилое здание) – 40 шт.; г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а (здание пункта технического обслуживания) – 7 шт.; г. Долинск, пр. Победы, д. 36 (билетная касса) – 1 шт.; г. Поронайск, ул. Стрелковая, д. 19а (билетная касса) – 1 шт.; п. Смирных, ул. Вокзальная, д. 11 (билетная касса) – 1 шт.; г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 10 (билетная касса) – 1 шт.; п. Ноглики, ул. Академика Штернберга, 10-А – 1 шт.; п. Тымовское, ул. Подгорная, 2-Б, т. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров осуществляется два раза в год по согласованному с Заказчиком графику с предварительным оформлением допуска на объекты. Сроки оказания услуг по ремонту определяются сторонами на основании заявки заказчика. При возникновении неполадок в работе оборудования в период между плановыми работами по вызову Заказчика Исполнитель обязан присылать специалиста для диагностики и устранения неисправностей в течение не более 12 рабочих часов. Срок устранения неисправностей, проведения ремонтных работ, требующих замены крупных узлов оборудования в стационарных условиях (в ремонтном цехе) оговаривается в каждом отдельном случае путем согласования между сторонами, что фиксируется в акте осмотра и о чем делается отметка в оперативном журнале проведения ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки оказания услуг | Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты | Оплата за выполненные и принятые Заказчиком Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения от Исполнителя полного комплекта документов: счета-фактуры, подписанного руководителем и главным бухгалтером организации, счета и других документов, предусмотренных Договором. В случае, если счет-фактура будет подписана иными лицами, к счету-фактуре прилагаются документы, подтверждающие полномочия лиц его подписавших. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Иные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расчет стоимости услуг за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за единицу каждого наименования услуг без учета НДС, подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень услуг по ремонту кондиционеров

| № п/п | Наименование услуги | Цена за ед., руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт блока управления | 15 000,00 |
| 2 | Ремонт двигателя вентилятора внешнего блока | 10 500,00 |
| 3 | Ремонт двигателя вентилятора внутреннего блока | 8 500,00 |
| 4 | Поиск места утечки хладагента | 6 000,00 |
| 5 | Пайка трассы хладагента | 7 500,00 |
| 6 | Вакуумирование системы | 3 000,00 |
| 7 | Заправка кондиционера хладагентом свыше 0,25 кг. | 7 000,00 |
| 8 | Ремонт дренажного насоса | 17 500,00 |
| 9 | Услуги автовышки | 4 000,00 |
| 10 | Ремонт картера компрессора | 7 000,00 |
| 11 | Ремонт обогрева дренажа | 7 000,00 |
| 12 | Монтаж/Демонтаж кондиционера | 10 000,00 |
| 13 | Монтаж кондиционера (установка впервые) | 30 000,00 |

Приложение № 1.2

к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__________

г. Южно-Сахалинск                                                                                    «___»_________  2026 г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме №__________ (протокол от «___» _______ 20__ г. № _____).

1.2. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства оказывать услуги (далее – Услуги) по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (далее – Имущество) и передавать результат оказанной Услуги Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат оказанной Услуги и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Содержание, объем, требования к качеству, место, условия и порядок оказания Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию осуществляется два раза в год по согласованному с Заказчиком графику с предварительным оформлением допуска на объекты.

1.5. В случае необходимости проведения ремонтных работ Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором согласовывают виды работ и стоимость их проведения.

1.6. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с момента заключения Договора по 31 декабря 2026 года.

# 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

# 2.1. Сумма Услуг по техническому обслуживанию составляет ________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС  ________(______________) рублей __ копеек (или НДС не облагается на основании____________).

# Сумма Услуг по проведению ремонта составляет _______________ рублей, в том числе НДС___________________(или НДС не облагается на основании____________).

# Сумма Договора является ориентировочной и определяется исходя из фактического объема оказанных Услуг.

# 2.2. Цена Услуг указана с учетом всех предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и обязательных платежей, расходов на материалы, расходов на оплату труда работников, расходов на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортных расходов.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг  в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Заказчиком полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных Договором) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Оплата формируется из расчета фактического объема оказанных Исполнителем услуг.

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Исполнителя на подписание счетов-фактур (в случае если оказываемые Услуги не облагаются НДС, данный пункт не включается в настоящий Договор).

2.5. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления Заказчику комплекта документов, указанных в договоре, Исполнитель уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного настоящим Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком Исполнителю требования в письменном виде.

2.6. Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату Исполнителем.

2.7. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

# 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Не позднее 5 (пяти) дней после завершения отчетного периода Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах и другие документы, предусмотренные настоящим Договором. Отчетным периодом для целей настоящего Договора является календарный месяц.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя акта направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков.  Мотивированный отказ от приемки Услуг может являться основанием для уменьшения суммы, подлежащей оплате.

3.3. Акты сдачи-приемки оказанных Услуг, счета-фактуры, счета и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Исполнителем по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-А.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков,

соразмерного уменьшения  цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 8.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 8.5 настоящего Договора.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки.

4.1.2. Осуществлять оказание Услуг с привлечением квалифицированного персонала и использованием необходимого для оказания услуг оборудования.

4.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, соблюдение персоналом Исполнителя промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенических норм.

4.1.4. Иметь все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.

4.1.5. Информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, путем направления письменного уведомления по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, а также предпринять все возможные и необходимые для устранения таких обстоятельств меры.

4.1.6. По требованию Заказчика устранять недостатки, выявленные при проверке оказания Услуг в течение одного рабочего дня с момента их обнаружения.

4.1.7. Предоставлять Заказчику не позднее 5 дней со дня окончания отчетного периода акт сдачи-приемки оказанных Услуг, счет, счет-фактуру и другие документы, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.8. Предоставлять Заказчику в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последнее число отчетного квартала.

4.1.9. Гарантировать качество и сроки оказываемых услуг. Срок гарантии на оказанные Услуги по техническому обслуживанию составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах. Срок гарантии на оказанные Услуги  по ремонту систем составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах.

4.1.10. В период гарантийного срока устранять в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты передачи оборудования Заказчика, оформленного путем подписания акта, недостатки за свой счет, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Систем, если недостатки вызваны некачественным оказанием Услуг. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта Систем, Заказчиком не возмещаются.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Направить Исполнителю заявку на оказание Услуг не позднее 1 (одного) дня до даты оказания Услуг.

4.2.2. Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Определить лицо, ответственное за допуск к объектам оказания Услуг.

4.2.4. Информировать Исполнителя о претензиях к качеству оказываемых Услуг.

4.2.5. Обеспечить допуск персонала Исполнителя к месту оказания Услуг.

4.2.6. Обеспечить Исполнителя нормативными документами, в соответствии с которыми Исполнитель должен оказать Услуги.

4.3. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков в случае порчи Имущества Заказчика, а также неоднократного невыполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору.

4.4. Заказчик или его представитель имеет право в любое время проверять объем и качество оказываемых по настоящему Договору Услуг.

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора, стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, а так же привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.

5.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных Услуг в отчетном периоде за каждый день просрочки, но не более 10,0 % от стоимости Услуг в отчетном периоде.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты оказанных и принятых Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных Услуг в отчетном периоде за каждый день просрочки, но не более 10,0 % от стоимости Услуг в отчетном периоде.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, несоответствия Услуг условиям Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10,0 % от стоимости Услуг по Договору в отчетном периоде. Основанием для начисления штрафа являются акты о наличии недостатков оказания Услуг, составленные в отчетном периоде.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме сверх неустойки.

5.5. Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, причиненный действиями персонала Исполнителя или иными лицами, привлеченными для оказания Услуг по настоящему Договору, Имуществу Заказчика (Имуществу работников Заказчика).

5.6. Перечисленные в настоящем договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем:

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

6.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

6.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или)  условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.

6.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.

6.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Сахалинской области.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления АО «ПКС» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронная почта antikorr@pk-sakhalin.ru.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: ___________________, электронная почта ______________________.

7.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И

# ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной стороной письменного уведомления об этом другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае совершения персоналом Исполнителя или привлеченными им для оказания Услуг по настоящему Договору третьими лицами противоправных действий, без возмещения Исполнителю расходов, понесенных в связи с досрочным расторжением Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

# 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, органов управления Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

10.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и, возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

10.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.7. К настоящему Договору прилагаются:

10.7.1. Техническое задание (Приложение № 1).

10.7.2. Порядок электронного документооборота (Приложение № 2).

10.7.3. Налоговая оговорка (Приложение №3)

Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик»: Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС») Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А ИНН/КПП 6501243453/650101001 Расчетный счет № 40702810908020008931 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске Корреспондентский счет № 30101810400000000727 БИК 040813727 Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59 Факс (4242) 71-30-89 e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru _________________/_______________/ | «Исполнитель»: _________________/___________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору

от «___» _______ 2026 № _____

Техническое задание

(заполняется при заключении договора)

| Заказчик ______________/Д.А. Костыренко_/ | Исполнитель _____________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

от «___» _______ 2026 № _____

# Порядок электронного документооборота

- Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный  аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) машиночитаемая доверенность (МЧД) – доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.

6) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

7) электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

8) электронный первичный документ – первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) электронный счет-фактура – это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

10) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

11) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи.

2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.

- Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются:

- счет-фактура;

- корректировочный счет-фактура;

- универсальный передаточный документ;

- корректировочный универсальный передаточный документ;

- иные неформализованные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

# 2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

1) получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

2) заключить договор с Оператором;

3) обеспечить выпуск МЧД (формат Минцифры версии 003):

- в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);

- в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig.

С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 8 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).

Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.

5. Электронные первичные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.

Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.

7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон.

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

| Заказчик ______________/Д.А. Костыренко_/ | Исполнитель _____________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

от «___» _______ 2026 № _____

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Для целей настоящей Налоговой оговорки под термином «Контрагент» понимается  ____________________________________________ являющийся ________________________________ по настоящему договору.

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Контрагент, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Контрагент заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Контрагентом самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Контрагент располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Контрагентом документально;

Контрагент располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Контрагент является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Контрагент своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «ПКС»;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Контрагента не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Контрагента первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности  Контрагента и лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Контрагента повлечет предъявление налоговыми органами требований к АО «ПКС» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Контрагент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает АО «ПКС» неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) АО «ПКС» по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым АО «ПКС» отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым АО «ПКС» налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Контрагента уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной АО «ПКС» неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Контрагент, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить АО «ПКС» имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной АО «ПКС» неустойки.

6. АО «ПКС» до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Контрагента о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Контрагент вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом АО «ПКС».

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

| Заказчик ______________/Д.А. Костыренко_/ | Исполнитель _____________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1.3

к документации о закупке

Формы документов, предоставляемых участником

Форма заявки участника

На бланке участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в составе заявки в формате MS Word

| № п/п | Сведения об участнике / лице, выступающем на стороне участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об участнике Если на стороне участника выступает несколько лиц, указываются сведения о лице, выступающем от имени таких лиц в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) | Наименование участника: ______________________ ИНН: ________________________ Адрес: __________________________ Фактическое местонахождение: _____________ Адрес электронной почты: ________________ Телефон: _______________________ Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) _____________________________________ Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант) Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие Не является субъектом малого и среднего предпринимательства |
|  | Сведения о лице (лицах), выступающем (выступающих) на стороне участника Если на стороне участника выступает несколько лиц, сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника В случае отсутствия лиц, выступающих на стороне участника, не подлежит заполнению | Наименование лица, выступающего на стороне участника ____________________________ ИНН: ________________________________ Адрес: _______________________ Фактическое местонахождение: ________________ Телефон: ___________________________ Адрес электронной почты: ________________ Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант) Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие Не является субъектом малого и среднего предпринимательства |

Участник подтверждает, что сведения о регистрационном номере лицензии(ий), выданной(ых) участнику закупки на конкретный вид деятельности, размещены в реестре лицензий на сайте лицензирующего органа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ______________________________________________________________________________________

(указать адреса официальных сайтов в сети «Интернет»)

(применимо, если условиями закупки установлено требование о наличии у участника разрешительных документов на право осуществления деятельности, предусмотренной документацией о закупке)

Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо, если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).

Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных услуг:

| Наименование показателя | Общая доля | в том числе: (указать сведения о доле на каждый год, в котором выполняются услуги) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 2026 г. |
| Доля услуг, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых услуг, в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля услуг, по которым участник является Исполнителем, из общего объема предлагаемых услуг, в % | Указать долю в % | Указать долю в % |

Форма технического предложения участника

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в формате MS Word

Техническое предложение заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг.

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя (если такое требование предусмотрено формой технического предложения) по каждой номенклатурной позиции.

Техническое предложение

Номер закупки, номер и предмет лота

(участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)

| 1.Наименование работ (услуг), их объем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы (услуги) | Ед.изм. | Объем | Код работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2) |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | Усл.ед. | Указать объем согласно единицам измерения | Указать код согласно ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с точностью до класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории или подкатегории закупаемого товара, работы, услуги |
| Оказание услуг по ремонту кондиционеров | Усл.ед. | Указать объем согласно единицам измерения | Указать код согласно ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с точностью до класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории или подкатегории закупаемого товара, работы, услуги |
| Применяемая участником ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |  |  |

Форма сведений о квалифицированном персонале участника

Предоставляется в формате MS Word

При заполнении данной формы участнику необходимо убедиться в правильности указания сведений о квалифицированном персонале, а именно:

соответствие ФИО специалистов, указанных в документах, удостоверяющих их личность;

правильность указания реквизитов паспорта гражданина РФ / патента специалиста, а также убедиться, что указанные документы являются действующими;

соответствие ИНН, СНИЛС специалистов, указанных в соответствующих документах, а также полноту указанной информации (количество необходимых символов в номерах ИНН, СНИЛС).

Обращаем внимание участников закупки, что представленные сведения о квалифицированном персонале, включая сведения о документах, удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС и т.п. должны быть достоверными.

Сведения о квалифицированном персонале участника

| № | ФОРМА Количество специалистов по требуемой специальности | Из них состоят в штате | ФИО специалиста, дата рождения* | Образование специалиста (учебное заведение, год окончания, полученная специальность) Данный столбец может быть включен заказчиком только при закупке работ (услуг), предметом которых является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или работ (услуг) которые требуют наличие высококвалифицированного персонала | Реквизиты паспорта гражданина РФ / патента специалиста* | ИНН специалиста* | СНИЛС специалиста* | Реквизиты трудовых договоров или гражданско-правовых договоров со специалистами, задействованными при выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров, иных договоров на оказание услуг по предоставлению персонала | Иные требования необходимые для подтверждения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* столбец указывается в случае осуществлении закупки, предметом которой является выполнение работ (оказание услуг) на объектах транспортной безопасности

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин». Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А. Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru. Номер телефона: 8 (4242) 71-45-55 (доб. 128, 129). Организатор: ОАО «РЖД» в лице Дальневосточного центра организации закупок ОАО «РЖД». Контактные данные: Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20. Контактные данные: Контактное лицо: ведущий специалист по закупкам Медведев Александр Викторович. Адрес электронной почты: RCKZ_MedvedevAV@dvgd.rzd.ru Номер телефона: 8(4212) 38-46-92 |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.13 документации о закупке на Электронной торговой площадке (ЭТП Комита) https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте https://company.rzd.ru/ (раздел «Закупки и торги»), и на сайте ЭТЗП, а также на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») (далее – сайты) «14» мая 2026 года. Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 часов московского времени «01» июня 2026 года. Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 02:00 часов московского времени «01» июня 2026 года на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП). |
| 2.3 | Дата рассмотрения предложений участников аукциона, проведения аукциона | Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «08» июня 2026 года. Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «10»июня 2026 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке | Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке указан в пункте 3.5 документации о закупке «Порядок проведения аукциона». Срок направления участниками запросов на разъяснение положений документации о закупке: с «14» мая 2026г. по «26» мая 2026г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «14» июня 2026г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: 17-00 часов московского времени «29» мая 2026 г. |

Указывается официальное наименование контрагента, приведенное в преамбуле договора

Указывается определение контрагента в соответствии с условиями договора, приведенное в преамбуле договора (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный и т.д.)

В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов работ, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.